## 表紙
設計内訳書（公示用）
| 工事名称 | 鶴居村高齢者福祉住宅冷房設備設置工事
| 工事場所 | 鶴居市街（鶴居村鶴居東１丁目１２番地）
| 工期 | 令和７年１０月 日から
令和７年１２月１９日まで
| 発注者 | 鶴居村

## 概要
１．工事概要
①工事場所 鶴居市街（鶴居村鶴居東１丁目１２番地）
②施 設 名 鶴居村高齢者福祉住宅
③工事内容 冷房設備設置
２．工事仕様
①共通仕様 公共建築工事標準仕様書（令和７年度版）による
②特記仕様 別紙 特記仕様書による

## 総括表
1
0
（ | 工事価格 | 0 | ）
（ | 調査基準価格 | 0 | ）
（ | 調査基準価格の100/110 | 0 | ）

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費 |  |  |  | CM コメント
電気設備工事 |  |  |  | CK 直接工事費
1
式
機械設備工事 |  |  |  | CK 直接工事費
1
式
計 |  |  |  | CKK 直接工事費計
共通費 |  |  |  | CM コメント
共通仮設費 |  |  |  | KK 共通仮設費
1
式
現場管理費 |  |  |  | KG 現場管理費
1
式
一般管理費等 |  |  |  | KI 一般管理費等
1
式
計 |  |  |  | KS 共通費計
CM コメント
工事価格 |  |  |  | KKK 工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費 |  |  |  | KH 工事費
1
式
CM コメント
調査基準価格 |  |  |  | CH 調査基準価格
1
式
工事費内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
調査基準価格の100/110 |  |  |  | CH2 調査基準価格割戻
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事 |  |  |  | WP
1
式
機械設備工事 |  |  |  | WP
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
高齢者福祉住宅（電気） |  |  |  | WP
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
高齢者福祉住宅（機械） |  |  |  | WP
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
高齢者福祉住宅（電気）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 |  |  |  | WP
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
高齢者福祉住宅（機械）
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 |  |  |  | 001
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
高齢者福祉住宅（電気）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器電源 |  |  |  | WP
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
高齢者福祉住宅（機械）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 交流サロン |  |  |  | WP
1
式
空気調和設備 | Ａ棟廊下 |  |  |  | WP
1
式
空気調和設備 | Ｂ棟廊下 |  |  |  | WP
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
高齢者福祉住宅（電気） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) |  | 電改 |  |  | E0-431471 新2507-４ 標準
9
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 電改 |  |  | E0-431472 新2507-４ 参資
附属品 |  | 8
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 |  | 電改 |  |  | E0-132621 新2507-４ 市場
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 420
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 |  | 電改 |  |  | E0-432631 新2507-４ 標準
200
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用2方出 |  | 電改 |  |  | E0-431334 新2507-４ 参考
(塗装共) |  | 8
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用2方出 |  | 電改 |  |  | E0-431333 新2507-４ 参考
8
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1 |  | 電改 |  |  | E0-531192 新2507-４ 標準
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 8
| 250V |  | 個
分電盤 | 物置用 主幹 |  | 電改 |  |  | E1-534122 新2507-４ 独自
| ELB3P-30AF 分岐 MCB2P30AF×3 | 3
| - |  | 面
既存盤等改造費 |  |  | 電改 |  |  | (見積り・刊行物等)
1
式
幹線電源工事費 |  |  | 電改 |  |  | (見積り・刊行物等)
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
高齢者福祉住宅（機械） |  | 空気調和設備 |  |  | 交流サロン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 壁掛型 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
| RAS-VL7125D 同等品 | 1
基
基礎架台 | PCBJ61 同等品 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
1
基
ｸｰﾗｰｷｬｯﾁｬｰ | C-NZJ5-L2 同等品 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
1
基
防雪屋根 | C-RZJ-L2 同等品 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
1
基
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け - |  | 機改 |  |  | M0-745177 新2507-4 標準
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り |  | 機改 |  |  | M0-745177 新2507-4 標準
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
丸形貫通処理 | φ150 |  | 機改 |  |  | E0-132824 新2507-４ 施工
(壁・床共用) |  | 1
(基準単価) |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
高齢者福祉住宅（機械） |  | 空気調和設備 |  |  | Ａ棟廊下
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 壁掛型 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
| RAS-VL5625D 同等品 | 2
基
基礎架台 | PCBJ61 同等品 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
2
基
ｸｰﾗｰｷｬｯﾁｬｰ | C-NZJ5-L2 同等品 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
2
基
防雪屋根 | C-RZJ-L2 同等品 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
2
基
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け - |  | 機改 |  |  | M0-745177 新2507-4 標準
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り |  | 機改 |  |  | M0-745177 新2507-4 標準
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
丸形貫通処理 | φ150 |  | 機改 |  |  | E0-132824 新2507-４ 施工
(壁・床共用) |  | 2
(基準単価) |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
高齢者福祉住宅（機械） |  | 空気調和設備 |  |  | Ｂ棟廊下
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 壁掛型 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
| RAS-VL5625D 同等品 | 2
基
基礎架台 | PCBJ61 同等品 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
2
基
ｸｰﾗｰｷｬｯﾁｬｰ | C-NZJ5-L2 同等品 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
2
基
防雪屋根 | C-RZJ-L2 同等品 |  | 機改 |  |  | (見積り・刊行物等)
2
基
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け - |  | 機改 |  |  | M0-745177 新2507-4 標準
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り |  | 機改 |  |  | M0-745177 新2507-4 標準
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
丸形貫通処理 | φ150 |  | 機改 |  |  | E0-132824 新2507-４ 施工
(壁・床共用) |  | 2
(基準単価) |  |  | か所
計